## 00.사업개요
우즈베키스탄 스마트축사 · 유가공공장 ODA 사업 — 기자재 리스트업 및 개산 예산
작성: 하실장(D2O Agent System) ¦ 기준일 2026-08-11 ¦ 모든 금액은 개산(槪算) 추정치이며 실시설계·현지 견적으로 확정 필요
■ 1. 사업 개요
사업명 | 우즈베키스탄 낙농 스마트축사·유가공·유전개량 통합 시범단지 조성 사업(가칭)
사업 목적 | ① 낙농 생산성 향상 ② 유가공 부가가치 창출 ③ 젖소 유전개량 자립역량 이전 ④ 축산 디지털 전환(CowTalk AI·Eco-BIT) ⑤ 자원순환·환경개선(D2O)
사업 기간 | 36개월 (1년차 설계·건축 / 2년차 기자재 설치·시운전 / 3년차 운영·기술전수·성과확산)
사업 형태 | 무상원조(KOICA) + 양허성차관(EDCF)·현지부담 + 민간투자(제네틱스·D2O) 혼합 재원
■ 2. 사업 규모 (모든 설비 산정의 기준축)
착유우사 규격 | 60m × 45m × H10m = 2,700㎡ (원본 리스트 규격 그대로 적용)
착유우 두수 | 100두 (회장님 지시 규모)
총 사육두수 | 180두 (착유 100 + 건유 20 + 육성·후보 60) — 착유우사 1개 동에 통합 수용, 두당 15㎡
1일 원유 생산량(자가) | 100두 × 25kg = 2,500kg = 2.5톤/일
유가공공장 처리량 | 5톤/일 = 자가 원유 2.5톤 + 인근 농가 집유 2.5톤 ← 지역 집유센터 기능 겸함
퇴비 처리량 | 약 8.1톤/일 (180두 × 45kg) — 수직형 밀폐 발효조 10톤/일 용량
실험실 규격 | 10m × 20m = 200㎡ (IVF + ET 통합, 클린룸 Class 10,000)
체외수정란 생산목표 | 연 3,000개 (3년차 기준, 파일럿 목표치)
■ 3. 핵심 설계 논리 (회장님 지시사항의 정합성)
논리 ① | 착유우사 2,700㎡에 착유 100 + 건유 20 + 육성 60 = 180두를 통합 수용(두당 15㎡). 별도 육성·건유우사가 불필요하고, 향후 착유우 200두까지 증축 없이 확장됩니다.
논리 ② | 유가공 5톤/일은 자가 원유 2.5톤 + 인근 농가 집유 2.5톤으로 채웁니다. 시범목장 전용 설비가 아니라 '지역 집유·가공 센터'가 되어 ODA 수혜 범위가 인근 농가로 확대됩니다.
논리 ③ | 팔러착유기는 착유우 100두에 최적인 헤링본 2×8(16유닛). 착유로봇 1대는 '실증·교육 시연용' 옵션으로만 배치합니다.
논리 ④ | 수정란 사업 = 성감별 정액(G군) → 체내채란·IVF(H·I군) → 이식(H군) → CowTalk 성적추적(J군)의 완결 루프로 구성했습니다. 실험실은 목장 두수와 무관하게 지역 보급 거점 규모로 유지했습니다.
논리 ⑤ | 분뇨 = 스크래퍼 → 고액분리 → 수직형 밀폐발효조(1차) → 주행식 교반기(2차 숙성) → 포장·상품화의 2단 처리 구조입니다.
논리 ⑥ | 원본 리스트에 없던 ㉠ 유가공공장 ㉡ IVF 실험실 세팅 ㉢ 전기·용수·비상발전 ㉣ 물류·사후관리·예비비 를 보완했습니다. 이 4개가 빠지면 사업이 실제로 돌아가지 않습니다.
■ 4. 우즈베키스탄 특수 리스크 및 반영 대책
리스크 ① 액체질소 수급 | 질소발생기는 미도입(회장님 결정). 액체질소통 + 3년 정기공급 계약으로 운용 → ⚠ LN2 공급이 단일 의존점이 되므로, 현지 공급업체와의 3년 공급계약 확보를 사업 착수 전제조건으로 명시할 것 [G군]
리스크 ② 정전 | 실험실 UPS + 300kW 비상발전 + 원격 알람 [A·I군] — 정전 1회로 배양·원유 전량 손실 가능
리스크 ③ 혹서(하절기 40℃) | 대형 순환팬 20대 + 쿨링포그 + 윈치커튼 자동제어 + THI 연동제어 [J군] — 축사 면적(2,700㎡)이 동일하므로 두수 축소와 무관하게 유지
리스크 ④ 콜드체인 취약 | 냉장창고·냉장배송차 + UHT/ESL 라인(옵션)으로 상온유통 제품군 병행 [E군]
리스크 ⑤ 부품·A/S | A/S 예비부품 2년치 초기재고 + 현지 상주 기술인력 [K·L군]
리스크 ⑥ 내륙국 물류 | 기자재비의 8%를 국제운송·통관비로 계상 [L군]
리스크 ⑦ 수정란 검역 | Export Permit / Health Certificate 사전 협의 — 착수 전 필수 [L군]
■ 5. 중요 고지
금액의 성격 | 본 워크북의 모든 금액은 2026년 8월 기준 한국 시장가·유사사업 실적을 참고한 개산 추정치입니다. 확정 견적이 아니며, 실시설계 및 현지 3사 견적으로 반드시 재산정해야 합니다.
환율 가정 | 1 USD = 1,380 KRW (가정치 — '05.전제조건' 시트에서 수정하면 전체 USD 금액이 자동 갱신됩니다)
성과 표현 | 산유량·수태율·악취저감 등 모든 수치는 '기대목표(pilot target)'이며, 현장검증 계획을 병행 기술해야 합니다.
유전자원 범위 | 본 사업의 유전자원 이전 대상은 한국산 홀스타인 성감별(유용) 수정란·정액에 한정합니다. 한우 유전자원은 대상이 아닙니다.

## 01.총괄예산
총괄 예산 (개산)
대분류별 집계 — '02.기자재_리스트업' 시트와 실시간 연동됩니다
구분 | 대분류 | 본안(원) | 옵션(원) | 합계(원) | 합계(USD) | 비중 | 핵심 내용
A | 건축·토목 | [5 empty] | 착유우사 2,700㎡(180두 통합수용) · 팔러동 300㎡ · 실험실 200㎡ · 유가공동 500㎡ · 퇴비사 600㎡ · 사료창고 450㎡ · 관리동 · 토목/전기/용수 · 설계감리
B | 착유·집유 설비 | [5 empty] | 팔러착유기 헤링본 2×8(16유닛) · 원유냉각탱크 3,000L×2 · 프리쿨러 · CIP · 선별게이트 · [옵션] 착유로봇 1대
C | 사료·급이 설비 | [5 empty] | TMR 배합기 10㎥·6㎥ · 자동 사료밀기 로봇 · IJ-600L 배합기 · 사일로 20톤×2 · 자동급수조
D | 분뇨처리·농기계 | [5 empty] | 수직형 밀폐 퇴비발효조 10톤/일 · 주행식 교반기 · 스키드로더 · 트랙터 대/소 · 지게차 2톤 · 고액분리기 · D2O 베딩/HBP
E | 유가공공장(5톤/일) | [5 empty] | HTST 살균 5,000L/h · 균질기 · 세퍼레이터 · 발효탱크 · 그릭요거트 · 치즈 · 카이막 · 아이스크림 · 충전포장 · CIP · 유틸리티 · 폐수처리
F | 원유·유제품 품질관리 | [5 empty] | 유성분·체세포·세균수·항생물질·빙점 분석기 · 이화학 검사도구 · 미생물 검사 세트
G | 인공수정(A.I.) 기자재 | [5 empty] | 목장 현장 최소 운용 사양 — 주입기·시스·장갑·융해기·액체질소통(20/34/47ℓ) · 초음파 2종 · LN2 3년 정기공급 · 성감별 정액 500str ※질소발생기 미도입
H | 수정란이식(ET) 기자재 | [5 empty] | ET 주입기·시스 · 채란기·필터·배지 · 실체현미경 · 프로그램 동결기 · 드라이시퍼 · 홀스타인 성감별 수정란 600개
I | 체외수정란(IVF) 실험실 | [5 empty] | 클린룸 Class 10,000 · 도립/실체현미경 · 트리가스 인큐베이터 · OPU 세트 · 초순수 · UPS · 원격감시 · 배지 소모품
J | ICT·스마트팜 | [5 empty] | smaXtec 위내센서 180두(36개월) · 환경센서 20포인트 + 원본 계측기자재 전량 · 쿨링/환기 자동제어 · CowTalk AI 현지화 · Eco-BIT 정부 대시보드 · 태양광 300kW
K | 교육훈련·기술전수 | [5 empty] | 초청연수 3회 · 전문가 파견 · 상주 PM/기술 36개월 · 4대 교육모듈 · 수정란이식 인증과정 · 유가공 기술전수 · LMS
L | 사업관리·기타 | [5 empty] | F/S · 인허가·검역 · 국제운송(기자재비 8%) · A/S 예비부품 · 성과평가 · PMC(4%) · 예비비(5%)
| 총 계 |  |  |  |  | 100%
■ 재원 분담(안)
재원 구분 | 본안(원) | 옵션(원) | 합계(원) | 합계(USD) | 설명
무상(KOICA) |  |  |  |  | 기자재·기술·역량이전 중심. KOICA 무상원조 표준 범위(실험실·A.I./ET 기자재·계측·교육·PMC)
차관·현지부담 |  |  |  |  | 건축·토목·유가공 플랜트·태양광 등 자산성 투자. EDCF 양허성차관 또는 우즈벡측 부담 권장
민간(제네틱스·D2O) |  |  |  |  | 수정란·성감별정액·smaXtec 센서·CowTalk AI·Eco-BIT·D2O 베딩 — 제네틱스/D2O 투자 및 운영수익 회수 구조

## 02.기자재_리스트업
기자재 리스트업 (Master List)
★ 표시 = 원본 리스트 반영 또는 전략 핵심항목 ¦ ▲ = 중복계상 주의 ¦ 금액은 개산 추정치
No | 대분류 | 중분류 | 세부품목 | 규격 · 사양 | 제품/모델 예시 | 단위 | 수량 | 추정단가(원) | 금액(원) | 금액(USD) | 구분 | 재원(안) | 비고 · 전략 코멘트
1 | A. 건축·토목 | 스마트 착유우사(테스트 및 실증) | 착유우사 신축 | 60m × 45m × H10m = 2,700㎡ / 철골조+단열샌드위치판넬 / 프리스톨 / 군별 구획 / 자연환기(윈치커튼)+대형순환팬 | 착유 100두 + 건유 20두 + 육성·후보 60두 = 180두 통합수용 | ㎡ | 2700 | 400000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★★ 원본 규격 유지 + 착유우 100두 기준. 두당 15㎡ — 별도 육성·건유우사 없이 한 동에 통합 수용. 향후 착유우 200두까지 증축 없이 확장 가능
2 | A. 건축·토목 | 스마트 착유우사(테스트 및 실증) | 착유실(밀킹팔러동)·집유실 | 300㎡ / 위생 방수마감 / 팔러실·원유실·기계실·세척실 구획 | 팔러 2×8 수용 | ㎡ | 300 | 600000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 착유설비 집약동 — 배수·방수·전기 사양 상향
3 | A. 건축·토목 | 실험실 | 번식·수정란 실험실동 신축 | 10m × 20m = 200㎡ / 클린룸 Class 10,000 / 항온항습·양압 / 전실·탈의실 포함 | IVF·ET 통합 실험실 | ㎡ | 200 | 1500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 규격(10×20m) 반영. 한국 시공 권장
4 | A. 건축·토목 | 유가공공장 | 유가공공장동 신축 | 500㎡ / 1일 5톤 처리 / HACCP 대응 위생마감·에폭시바닥 / 원료유실·가공실·충전실·냉장실·시험실 | 5 t/day Dairy Plant | ㎡ | 500 | 1500000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★ 신규 추가(원본 미포함). 회장님 지시 1일 5톤 규모
5 | A. 건축·토목 | 기타(분뇨처리 및 사료보관시설) | 퇴비사·분뇨처리동 | 600㎡ / 지붕형 발효사 / 침출수 집수·차단층 / 수직발효조 설치공간 포함 | 일 처리 10톤 | ㎡ | 600 | 350000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 원본 리스트 '?' 항목 규격 확정
6 | A. 건축·토목 | 기타(분뇨처리 및 사료보관시설) | 사료보관시설(조사료창고) | 450㎡ / 조사료·베일 보관 / 사일로 설치기초 포함 | 베일 800롤 보관 | ㎡ | 450 | 250000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 원본 리스트 '?' 항목 규격 확정
7 | A. 건축·토목 | 기타 | 관리동(사무·교육장·숙소) | 300㎡ / 사무실·교육장 40석·기숙사·식당 | 기술전수 교육 거점 | ㎡ | 300 | 700000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | K군 교육훈련의 현지 거점 — 필수
8 | A. 건축·토목 | 축사 건축을 위한 기자재(철골 및 샌드위치 판넬 등) | 구조용 철골·단열판넬·환기자재(한국 조달분) | H형강·C형강, 우레탄 샌드위치판넬 t=100, 윈치커튼·환기자재 | 한국 조달 후 해상운송 | 식 | 0 | 0 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ▲ 중복계상 방지 — 상기 ㎡ 단가에 포함. 별도 분리조달 시 건축비의 약 35% 상당을 이 항목으로 이관
9 | A. 건축·토목 | 부대공사 | 부지정지·구내도로·우수배수·울타리 | 부지 2.5ha 기준 / 진입로 500m / 방역 울타리 600m | - | 식 | 1 | 260000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 부지는 우즈벡측 무상 제공 전제
10 | A. 건축·토목 | 부대공사 | 전기 인입·수변전(800kVA)·비상발전(300kW) | 고압인입, 변압기, 비상발전기(실험실·유가공 무정전 연동) | - | 식 | 1 | 320000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★ 정전 시 수정란·원유 손실 방지 — 비상발전 필수
11 | A. 건축·토목 | 부대공사 | 지하수 관정·급수·정수 설비 | 관정 2공(200m), 급수탑 100톤, 여과·소독 | - | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 유가공 용수 수질 확보가 관건
12 | A. 건축·토목 | 부대공사 | 소방·방역시설(차량소독기·방역실·소독조) | 출입 차량소독기 1식, 방역실, 발판소독조 | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 우즈벡 FMD·LSD 방역 요건 대응
13 | A. 건축·토목 | 설계·감리 | 기본설계·실시설계·시공감리 | 건축·토목·설비·전기 통합 / 감리 상주 | 건축공사비의 7% | 식 | 1 |  |  |  | 본안 | 무상(KOICA)
14 | B. 착유·집유 설비 | 팔러 착유 시스템 | 팔러착유기 헤링본 2×8 (16유닛) | 자동탈착(ACR), 전자유량계, 개체인식, 자동세척, 착유시간 약 1.5h/회 · 2회 착유 | GEA / DeLaval / BouMatic 급 | 식 | 1 | 260000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 회장님 지시항목. 착유우 100두 기준 2×8이 최적 (200두 확장 시 2×12로 증설)
15 | B. 착유·집유 설비 | 팔러 착유 시스템 | 진공펌프(인버터 제어) 및 진공배관 | 2,200 L/min 급, 주파수제어형 | - | 식 | 1 | 35000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 에너지 절감형
16 | B. 착유·집유 설비 | 팔러 착유 시스템 | 개체인식 리더·태그(ICAR 인증) | 전 사육두수 180두분 + 팔러 안테나 | - | 식 | 1 | 40000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | CowTalk AI 개체 매칭 키
17 | B. 착유·집유 설비 | 팔러 착유 시스템 | 자동 선별게이트(Sort Gate) 2구 | 수정·진료·건유 자동 분리 | - | 식 | 1 | 32000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 센서 알람 → 자동 선별 연동
18 | B. 착유·집유 설비 | 냉각 및 집유 시스템(원유 냉각 탱크 등) | 원유냉각탱크 3,000L | 직냉식, 자동세척(CIP), 원격 온도감시 | - | 대 | 2 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 반영. 자가 원유 2.5톤/일 × 2회 집유 대응(예비 1기)
19 | B. 착유·집유 설비 | 냉각 및 집유 시스템(원유 냉각 탱크 등) | 프리쿨러(판형열교환기)·원유펌프·온수기 500L | 열회수형 — 냉각 전력 30% 절감 목표 | - | 식 | 1 | 35000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 회수열로 세척온수 공급
20 | B. 착유·집유 설비 | 냉각 및 집유 시스템(원유 냉각 탱크 등) | 자동 CIP 세척장치(착유라인) | 산·알칼리 2액 자동, 온도·농도 기록 | - | 식 | 1 | 30000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 체세포·세균수 관리의 핵심
21 | B. 착유·집유 설비 | 냉각 및 집유 시스템(원유 냉각 탱크 등) | 축사→유가공공장 위생 원유배관 | SUS316L, 100m, 보온·CIP 대응 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 무살균 이송으로 신선도 확보
22 | B. 착유·집유 설비 | 유방염 예방 자재 | 티트스프레이·드라핑·발굽욕조·소모품 초기분 | 1년분 | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
23 | B. 착유·집유 설비 | 자동 착유 시스템(로봇 등) | [옵션] 착유로봇 1대 (실증·교육 시연용) | 60두/대, 자동유두인식 | Lely / DeLaval / GEA 급 | 대 | 1 | 450000000 |  |  | 옵션 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 '자동착유(로봇)' 반영. 본안은 팔러 + 로봇 1대 시연 병행 권장
24 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | TMR 배합기 (견인식 수직 2축) 10㎥ | 전자저울, 자동배출 컨베이어, 트랙터 PTO 구동 | 국산 / Faresin / Storti 급 | 대 | 1 | 70000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 회장님 지시항목. 180두 · 일 TMR 약 7.8톤 대응
25 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | TMR 배합기 (견인식 수직) 6㎥ | 육성·건유우 전용 / 예비기 | - | 대 | 1 | 42000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 군별 분리급여 및 고장 대비 이중화
26 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | 사료급이기 (자동 사료밀기 로봇) | 자율주행, 1일 8회 사료밀기 | Lely Juno 급 | 대 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '사료급이기' 항목 확정 — 사료섭취량 5~8% 증가 기대
27 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | 농후사료 배합기 IJ-600L | 600L, 자가배합·프리믹스용 | IJ-600L (원본 리스트 명기) | 대 | 1 | 12000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 제품명 그대로 반영
28 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | 농후사료 사일로 20톤 + 이송오거 | FRP/철제, 자동 이송 | - | 기 | 2 | 20000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
29 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | 베일 그랩·랩핑기(조사료 처리) | 트랙터 장착형 | - | 식 | 1 | 35000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 현지 알팔파·옥수수 사일리지 대응
30 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | 자동 급수조(보온형·수량계측) | 스테인리스, 결빙방지 히터 | - | 대 | 8 | 2500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 음수량 데이터 → CowTalk 질병조기감지 연동
31 | C. 사료·급이 설비 | 사료 배합기 및 공급 시스템 | [옵션] 개체별 농후사료 자동급이기 8두용 | 개체인식 연동 정밀급여 | - | 대 | 3 | 18000000 |  |  | 옵션 | 무상(KOICA) | 고능력우 정밀급여 실증용
32 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨처리 시설 및 농기계(트랙터 및 로더 등) | 트랙터 대형 110마력 4WD | 캐빈형, 파워셔틀, 프론트로더 장착 | 국산(대동·TYM) / 수입 | 대 | 1 | 110000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '트렉터 대형' 항목 확정. TMR 배합기 견인 겸용
33 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨처리 시설 및 농기계(트랙터 및 로더 등) | 트랙터 소형 55마력 4WD | 축사 내 작업·베딩 정리용 | - | 대 | 1 | 55000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '트렉터 소형' 항목 확정
34 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨처리 시설 및 농기계(트랙터 및 로더 등) | 농기계 부속기(프론트로더·버킷·포크·퇴비살포) | 대형 트랙터 장착 어태치먼트 세트 | - | 식 | 1 | 20000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '농기계부속기(로더)' 항목 확정
35 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨처리 시설 및 농기계(트랙터 및 로더 등) | 스키드로더 (분뇨처리 전용) | 정격하중 900kg급, 어태치먼트(버킷·그래플·브룸·베딩살포기) | Bobcat S66 / 국산 동급 | 대 | 1 | 100000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 회장님 지시항목. 축사 내 협소공간 분뇨·베딩 작업 전담
36 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨처리 시설 및 농기계(트랙터 및 로더 등) | 지게차 2톤 (디젤) | 사료·퇴비 포장물 상하차 | - | 대 | 1 | 42000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '지게차(2톤)' 항목 반영
37 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 수직형 퇴비교반기 (밀폐 수직발효조) | 처리 10톤/일, 스크류 교반 + 강제송풍 + 탈취 일체형, 발효 7~10일 | 수직 밀폐발효조 1식 | 식 | 1 | 280000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★★ 회장님 지시 핵심항목. 원본 '분뇨 교반시설' 확정. 180두 분뇨 약 8.1톤/일 대응. 혹한기에도 발효온도 유지 — 중앙아 필수사양
38 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 퇴비사 주행식 교반기(스캇터) 폭 4m | 레일주행, 2차 숙성용 | - | 대 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 수직발효조 1차 발효 → 주행교반 2차 숙성 2단 구조
39 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 고액분리기(스크류프레스) 15㎥/h | 함수율 85% → 65% | - | 대 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 발효조 투입 전 수분조절
40 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 슬러리 저류조 교반기·이송펌프 | 저류조 200톤 대응 | - | 식 | 1 | 55000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
41 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 자동 분뇨제거 스크래퍼 시스템 | 우사 2열 자동 왕복, 타이머 제어 | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 축사 위생·유방염 저감
42 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 퇴비 선별기·정량 포장기(20kg) | 시간당 300포 | - | 식 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★ 퇴비 상품화 = 현지 운영수익원
43 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 액비·퇴비 살포기(살포차) | 8㎥ 견인식 | - | 대 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 경종농가 연계 자원순환
44 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 탈취설비(바이오필터) + D2O 환경기술 적용 | 악취 저감 목표 — 파일럿 검증 전제 | D2O 기술 적용 | 식 | 1 | 80000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★ D2O 고기능성 축산환경 액상제 병행 — 악취저감·퇴비화 촉진 기대(현장검증 계획 포함)
45 | D. 분뇨처리·농기계 | 깔짚(베딩) 시스템 | D2O 베딩(피트모스 기반) 초기 투입분 + HBP 시스템 셋업 | 축사 전면 도포 + 관리 SOP + 초기 6개월분 | D2O Bedding / HBP | 식 | 1 | 70000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★★ D2O 사업 연계 — 우즈벡 피트모스 시장 진입 교두보
46 | D. 분뇨처리·농기계 | 분뇨 교반시설 | 분뇨 운반용 덤프트레일러 6톤 | 트랙터 견인식 | - | 대 | 1 | 30000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
47 | E. 유가공공장(5톤/일) | 원료유 수유·저장 | 원유 수유(受乳)설비 (계량·탈기·여과) | 5,000 L/h, 전자유량계, 공기분리기 | - | 식 | 1 | 50000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★★ 원료유 조달구조: 자가 원유 2.5톤/일(착유우 100두) + 인근 농가 집유 2.5톤/일 = 5톤/일. 지역 집유센터 기능 겸함
48 | E. 유가공공장(5톤/일) | 원료유 수유·저장 | 저유(사일로) 탱크 5,000L | 이중자켓 냉각, 교반, 온도기록 | - | 기 | 2 | 45000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 자가 원유 5톤 + 확장 여유
49 | E. 유가공공장(5톤/일) | 전처리·살균 | 원심 청정기 / 크림세퍼레이터 | 5,000 L/h, 지방률 자동조정 | - | 대 | 1 | 85000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 버터·카이막 원료 크림 분리
50 | E. 유가공공장(5톤/일) | 전처리·살균 | 균질기(호모지나이저) | 5,000 L/h, 200 bar 2단 | - | 대 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
51 | E. 유가공공장(5톤/일) | 전처리·살균 | 판형 살균기 (HTST) | 5,000 L/h, 72~75℃/15초, 열회수 90%, 자동제어·기록 | - | 식 | 1 | 250000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★ 본 라인의 심장부
52 | E. 유가공공장(5톤/일) | 전처리·살균 | [옵션] UHT/ESL 살균라인 + 무균충전 | 1,000 L/h, 상온유통 제품군 대응 | - | 식 | 1 | 450000000 |  |  | 옵션 | 차관·현지부담 | 우즈벡 콜드체인 취약지역 유통 확대 시 2단계 도입 권장
53 | E. 유가공공장(5톤/일) | 발효유·요거트 | 발효탱크(요거트·발효유) 1,000L | 자켓 가온·냉각, 저속 교반, 자동 발효제어 | - | 기 | 3 | 42000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 1일 3,000L 발효 능력
54 | E. 유가공공장(5톤/일) | 발효유·요거트 | 그릭요거트 원심 스트레이너(유청 분리) | 1,000 L/h | - | 대 | 1 | 90000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★ 송영신목장 그릭요거트 기술 현지 이식
55 | E. 유가공공장(5톤/일) | 치즈 | 치즈 배트 500L + 커드 나이프·교반 | 이중자켓, 자동 커팅 | - | 기 | 2 | 60000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 현지 수요 높은 수리·브린자 치즈 대응
56 | E. 유가공공장(5톤/일) | 치즈 | 치즈 압착기·몰드·염수(브라인)탱크 | - | - | 식 | 1 | 55000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
57 | E. 유가공공장(5톤/일) | 치즈 | 치즈 숙성실(항온항습 30㎥) | 10~14℃ / RH 85% | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
58 | E. 유가공공장(5톤/일) | 버터·크림 | 버터 처닝기 200L | 배치식, 자동 워싱 | - | 대 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
59 | E. 유가공공장(5톤/일) | 버터·크림 | 카이막(Kaymak) 가공설비 (전용 팬·냉각) | 중앙아 전통 프리미엄 유제품 | - | 식 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★★ 우즈벡 현지 최고가 유제품 — 수익성 핵심. 송영신 카이막 기술 이식
60 | E. 유가공공장(5톤/일) | 아이스크림 | 연속식 아이스크림 프리저 200L/h + 경화터널 | 오버런 자동제어 | - | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 혹서기 최대 수익 품목
61 | E. 유가공공장(5톤/일) | 충전·포장 | 병(PET/HDPE) 충전·캡핑기 | 2,000 병/h, 500ml·1L 겸용 | - | 대 | 1 | 250000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
62 | E. 유가공공장(5톤/일) | 충전·포장 | 요거트 컵 충전·실링기 | 3,000 컵/h | - | 대 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
63 | E. 유가공공장(5톤/일) | 충전·포장 | 파우치/필름 포장기 | 우유·발효유 파우치 | - | 대 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 현지 저가 유통 채널 대응
64 | E. 유가공공장(5톤/일) | 충전·포장 | [옵션] 게이블탑(카톤) 충전기 | 1,500 팩/h | - | 대 | 1 | 300000000 |  |  | 옵션 | 차관·현지부담 | 프리미엄 브랜드 라인 확대 시
65 | E. 유가공공장(5톤/일) | 충전·포장 | 라벨러·잉크젯 코더(유통기한)·박스 포장기 | - | - | 식 | 1 | 70000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
66 | E. 유가공공장(5톤/일) | 유틸리티 | CIP 자동세척 시스템 (3탱크) | 산·알칼리·온수, 자동 기록 | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | HACCP 필수
67 | E. 유가공공장(5톤/일) | 유틸리티 | 스팀보일러 1톤/h + 증기배관 | - | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
68 | E. 유가공공장(5톤/일) | 유틸리티 | 냉동기(칠러) 100RT + 냉수탱크 | - | - | 식 | 1 | 130000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
69 | E. 유가공공장(5톤/일) | 유틸리티 | 공기압축기(오일프리) + 에어드라이어 | - | - | 식 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
70 | E. 유가공공장(5톤/일) | 유틸리티 | 연수·RO 정수설비 10톤/h | - | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★ 우즈벡 원수 경도 높음 — 필수
71 | E. 유가공공장(5톤/일) | 저장·물류 | 냉장창고 0~4℃ 100㎡ / 냉동창고 -20℃ 30㎡ | - | - | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
72 | E. 유가공공장(5톤/일) | 저장·물류 | 냉장 배송차량 3.5톤 | 냉동기 장착, 온도기록계 | - | 대 | 2 | 65000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 콜드체인 확보가 브랜드 신뢰의 출발점
73 | E. 유가공공장(5톤/일) | 설치·시운전 | 위생배관(SUS316L)·밸브·설치·시운전·교육 | 라인 전체 배관 및 시운전 | - | 식 | 1 | 200000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | -
74 | E. 유가공공장(5톤/일) | 환경 | 유가공 폐수처리설비 50톤/일 | DAF + 생물학적 처리 | - | 식 | 1 | 200000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | 현지 환경규제 대응
75 | F. 원유·유제품 품질관리 | 원유 품질 관리 및 실험 기자재 | 원유 잔류물질(항생물질) 검사기 + 키트 | β-lactam/Tetracycline 스크리닝 | Charm / Delvotest 급 | 식 | 1 | 18000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '원유 잔류물질 검사기' 반영
76 | F. 원유·유제품 품질관리 | 원유 품질 관리 및 실험 기자재 | 원유 가수(빙점) 분석기 | Cryoscope, ±0.001℃ | - | 대 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '원유 가수 분석기' 반영
77 | F. 원유·유제품 품질관리 | 원유 품질 관리 및 실험 기자재 | 원유 유성분 분석기 | 지방·단백·유당·고형분·MUN, 적외선식 | MilkoScan / LactoScan 급 | 대 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '원유유성분분석기' 반영. 개체별 성적관리 연동
78 | F. 원유·유제품 품질관리 | 원유 품질 관리 및 실험 기자재 | 체세포 측정기 | 형광 이미지식, 개체별 측정 | DCC / Fossomatic 급 | 대 | 1 | 35000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '체세포 및 세균수 측정기' 분리 반영
79 | F. 원유·유제품 품질관리 | 원유 품질 관리 및 실험 기자재 | 세균수 측정기 | 총균수 자동측정 | BactoScan 급 | 대 | 1 | 30000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '체세포 및 세균수 측정기' 분리 반영
80 | F. 원유·유제품 품질관리 | 이화학 검사 도구 | 알코올 반응용 시험관 | 68~72% 알코올 시험용, 1box | - | box | 10 | 50000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
81 | F. 원유·유제품 품질관리 | 이화학 검사 도구 | 유제품 pH 측정기 | ±0.01, 온도보정 | - | 대 | 3 | 1200000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
82 | F. 원유·유제품 품질관리 | 이화학 검사 도구 | 뷰렛(산도 적정 세트) | 25ml 자동뷰렛 + 시약 | - | 식 | 5 | 400000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
83 | F. 원유·유제품 품질관리 | 이화학 검사 도구 | 미생물 검사 세트(배양기·오토클레이브·클린벤치·콜로니카운터) | 대장균군·살모넬라·리스테리아 대응 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 유가공 HACCP 필수 — 원본 보완
84 | F. 원유·유제품 품질관리 | 이화학 검사 도구 | 항온수조·건조기·정밀저울·원심분리기 | - | - | 식 | 1 | 25000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
85 | F. 원유·유제품 품질관리 | 이화학 검사 도구 | 실험실 가구·흄후드·세척대 | - | - | 식 | 1 | 40000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
86 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 소주입기 (국산, 버튼식) | 국산 버튼식 | 국산 (버튼식) | 개 | 5 | 50000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 수정사 2인 + 예비 기준 최소수량
87 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 소주입기 (Quick Lock Classic) | 독일 Minitube 社 제품 | Minitube Quick Lock Classic | 개 | 3 | 250000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 최소수량
88 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 소주입기 (Quick Lock 2000) | 독일 Minitube 社 제품 | Minitube Quick Lock 2000 | 개 | 2 | 350000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영(원본 '수주입기' 오기 정정). 최소수량
89 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 시스 (Sheath) | 1box / 1,000개 | - | box | 3 | 80000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 3년 소요량(연 500~600회 수정 기준)
90 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 직장검사용 장갑 (보급형) | 1box / 100매 | - | box | 30 | 15000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 3년 소요량
91 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 직장검사용 장갑 (고급형) | 1box / 100매 | - | box | 10 | 30000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 수정·이식 시술용
92 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 스트로 융해기(해동기) | 37℃ 정밀 항온, 규격서 별첨 | - | 대 | 2 | 400000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 현장 1 + 예비 1
93 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 슬리브 | 독일 Minitube 社 제품 | Minitube | box | 5 | 120000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영
94 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | 스트로 커터기 | 독일 Minitube 社 제품 | Minitube | 개 | 2 | 200000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영
95 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 소 인공수정 기자재 | A.I. 히팅백(정액 보온백) | 현장 이동용 보온 | - | 개 | 5 | 150000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영
96 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 정액 보관 (액체질소통) | 액체 질소통 20ℓ | 미국 MVE / 20ℓ | MVE | 대 | 3 | 900000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 현장 이동·수정사 휴대용
97 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 정액 보관 (액체질소통) | 액체 질소통 34ℓ | 미국 MVE / 34ℓ | MVE | 대 | 2 | 1300000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영
98 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 정액 보관 (액체질소통) | 액체 질소통 47ℓ | 미국 MVE / 47ℓ | MVE | 대 | 2 | 1800000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 목장 상시 보관용
99 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 정액 보관 (액체질소통) | 대용량 LN2 정액보관 탱크 | MVE XC-47 급 | MVE XC-47 | 대 | 1 | 3500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 장기 보관용 1기
100 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 정액 보관 (액체질소통) | 액체질소 초기 충전 및 3년 정기공급 | 4~8주 주기 재충전 / 3년 공급계약 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ▲ 질소발생기 미도입 결정에 따라 이 항목이 유전자원 보존의 단일 의존점이 됩니다. 현지 LN2 공급업체와 3년 공급계약 확보를 사업 착수 전제조건으로 명시할 것
101 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 번식 진단 | 초음파 진단기 MyLab One Vet | 소·돼지·말 등 가축번식 진단용 | Esaote MyLab One Vet | 대 | 1 | 25000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 번식진단 주력기 1대
102 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 번식 진단 | 대가축 임신진단기 Tringa Linear | 대가축 임신 진단기 | Esaote Tringa Linear | 대 | 2 | 6000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 반영. 현장 보급형 + 현지 수의사 교육용
103 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 번식 현장관리 | 수정 기록용 현장 단말(태블릿·방수형) | CowTalk AI 앱 연동 | - | 대 | 5 | 900000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 발정알람 → 수정 → 결과 자동기록
104 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 번식 현장관리 | 수정·진료용 보정틀(스탄치온)·이동 카트 | - | - | 식 | 1 | 25000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 수정·직검·이식 공용
105 | G. 인공수정(A.I.) 기자재 | 유전자원 | 홀스타인 성감별 정액 초기 도입분 | Sexed semen, 국내산·수입 | - | str | 500 | 60000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★ 암송아지 생산율 90% 이상. 번식대상 160두 기준 3년 소요량. 기자재가 아닌 유전자원 투입분
106 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 소 수정란 주입기 (ET Gun) | 독일 Minitube 社 제품 | Minitube ET Gun | 개 | 8 | 450000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '소수정란주입기' / '소 수정란 주입기' 반영
107 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 소 수정란 시스 (ET Sheath) | 독일 Minitube 社 제품 / 1box | Minitube | box | 8 | 150000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '소수정란시스' 반영
108 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 채란기 (Flushing Catheter, Foley 2/3-way) 세트 | 체내수정란 채란용 | Minitube / IMV | 세트 | 3 | 800000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '채란기' 항목 확정
109 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 채란용 필터 (EmCon Filter) | 1box / 20개 | EmCon | box | 6 | 350000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '?' 항목 보완
110 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 채란 회수액·수정란 배지 (1년분) | Vigro / EmCare 계열 | - | 식 | 1 | 20000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '?' 항목 보완
111 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 채란용 실리콘 튜브·Y커넥터·주입세트 | - | - | 식 | 1 | 6000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '?' 항목 보완
112 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 실체현미경 (Stereo, 10~63배 + 히팅스테이지) | 수정란 검경·등급판정용 | Nikon SMZ / Olympus SZX | 대 | 2 | 9000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '?' 항목 보완
113 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 수정란 검경용 항온판(Warming Plate) | 37℃ ±0.2 | - | 대 | 3 | 2500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
114 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 프로그램 동결기 (Programmable Freezer) | 8스트로, 시딩 자동 | CL-8800i / Freeze Control | 대 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 현지 수정란 자체 동결보관 체계 구축
115 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 유리화동결(Vitrification) 키트·기구 | Cryotop / OPS 방식 | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
116 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 이식용 경직장 초음파 (무선) | 수란우 황체 확인용 | - | 대 | 2 | 12000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 수란우 선발 정확도 = 수태율 직결
117 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 이식용 보정틀·이동식 작업대 | - | - | 식 | 1 | 20000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
118 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 수정란 운반용 드라이시퍼 (Dry Shipper) | 국제운송 대응, -190℃ 10일 유지 | MVE Cryoshipper | 대 | 2 | 3000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 한국→우즈벡 수정란 운송 필수 기자재
119 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 발정동기화 호르몬 프로그램 (3년분) | CIDR, GnRH, PGF2α — 수란우 연 400두 기준 | - | 식 | 1 | 50000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 정시인공수정·정시이식(FTET) 프로토콜 적용
120 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 한국산 홀스타인 성감별 수정란 공급 | Sexed Holstein Embryo, 3년간 600개 | Korea Genetics | 개 | 600 | 450000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★★★ 사업의 유전적 핵심. 자체 목장 수란우 + 인근 농가 보급 이식분. 한국 홀스타인 성감별 유제품용 수정란만 대상(한우 유전자원 수출 대상 아님)
121 | H. 수정란이식(ET) 기자재 | 수정란 보급 및 이식기술(유량종자 개량 기자재) | 수정란이식 성적관리 시스템 (CowTalk 연동) | 이식-수태-분만-산유 전주기 추적 | CowTalk AI 모듈 | 식 | 1 | 50000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★ 개량 성과를 데이터로 증명 → 후속 사업 확장 근거
122 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 실험실 인프라 | 클린룸 공조 (Class 10,000) | HEPA, 양압, VOC 저감, 항온항습 25℃/50% | - | 식 | 1 | 180000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★★ 회장님 지시 핵심항목. IVF 성공률의 70%는 공기질에서 결정
123 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 실험실 인프라 | 무진동 테이블(제진대) | 현미경·조작기용 | - | 대 | 2 | 6000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
124 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 현미경·조작 | 도립현미경 (IVF용) | Hoffman 변조대비, 히팅스테이지 내장 | Olympus IX / Nikon Ti | 대 | 1 | 55000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
125 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 현미경·조작 | 실체현미경 (IVF 작업용) | 난자 등급판정·세척용 | Nikon SMZ 급 | 대 | 3 | 9000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
126 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 현미경·조작 | [옵션] 마이크로매니퓰레이터 (ICSI·투명대 조작) | 인젝터·홀딩 2축 | - | 식 | 1 | 90000000 |  |  | 옵션 | 무상(KOICA) | 2단계 고도화 시 도입
127 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 배양 | CO2 인큐베이터 (대용량) | 150L, CO2 자동제어, HEPA | - | 대 | 2 | 20000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
128 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 배양 | 트리가스 인큐베이터 (O2/CO2/N2) | 저산소(5% O2) 배양 — 배반포율 향상 | - | 대 | 2 | 28000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 소 IVF 배반포율 개선 핵심 장비
129 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 배양 | 벤치탑 인큐베이터 (소형 다챔버) | 챔버별 독립 제어 | K-System 급 | 대 | 2 | 18000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
130 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 배양 | [옵션] 타임랩스 배양기 | 배아 발달 연속관찰·AI 등급판정 연계 | - | 대 | 1 | 150000000 |  |  | 옵션 | 무상(KOICA) | CowTalk AI 이미지 학습 데이터 확보용 — 연구 고도화 단계
131 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 배양 | 클린벤치 (수평층류, 히팅스테이지 내장) | - | - | 대 | 3 | 12000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
132 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 난자채취(OPU) | OPU 초음파 + 전용 프로브·가이드 세트 | 경질 OPU 프로브, 17G 니들 | WTA / Esaote 급 | 세트 | 2 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 생체 난자채취 = 우수 공혈우 반복 활용의 전제
133 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 난자채취(OPU) | 난포액 흡인 진공펌프·필터·튜브 | 정밀 압력제어 | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
134 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 분석·계측 | 원심분리기 (냉장형) | - | - | 대 | 2 | 8000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
135 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 분석·계측 | 오스몰미터·pH미터·정밀저울(0.1mg) | 배지 품질관리 필수 3종 | - | 식 | 1 | 25000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
136 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 분석·계측 | 초순수 제조장치 (Type I) | 배지 제조용 | - | 대 | 1 | 18000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
137 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 분석·계측 | 항온수조·핫플레이트·볼텍스·마이크로피펫 세트 | - | - | 식 | 1 | 20000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
138 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 보관 | 냉장고(2~8℃)·냉동고(-20℃)·초저온냉동고(-80℃) | 배지·시약·시료 보관 | - | 식 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
139 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 보관 | 프로그램 동결기 (IVF 전용·예비기) | - | - | 대 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | H군 동결기와 이중화
140 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 보관 | LN2 대용량 저장탱크 (XC-47 + 벌크 175L) | - | - | 식 | 1 | 40000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
141 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 소모품 | 배지·소모품 (IVM/IVF/IVC, 미네랄오일, 디쉬, 피펫, 스트로) 1년분 | 체외수정란 연 3,000개 생산 기준 | - | 식 | 1 | 80000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 소모품 안정 공급망이 실험실 지속운영의 관건
142 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 실험실 인프라 | 실험실 가구(작업대·수납·안전캐비닛·세척설비) | - | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
143 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 실험실 인프라 | 실험실 UPS + 비상발전 연동 | 인큐베이터·냉동고 무정전 | - | 식 | 1 | 50000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 정전 1회 = 배양 전량 손실
144 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 실험실 인프라 | 인큐베이터·LN2 원격 감시·알람 (CowTalk 연동) | 온도·CO2·LN2 레벨 이상 시 즉시 알림 | - | 식 | 1 | 30000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★ Eco-BIT 플랫폼과 실험실 연결 — 차별화 포인트
145 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | 유전체 | 유전체 분석 시료 전처리 기자재 (DNA 추출·PCR) | 유전능력 평가·친자확인 | - | 식 | 1 | 70000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | genomic selection 현지 역량 이전
146 | I. 체외수정란(IVF) 실험실 | OPU 대체 | 도축장 난소 회수·운반 보온컨테이너 | 난소 수급 라인 구축 | - | 식 | 1 | 12000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | OPU 병행 — 저비용 대량 IVF 체계
147 | J. ICT·스마트팜 | ICT 기반 젖소 건강·번식·생산성 관리 플랫폼 등 기자재 | smaXtec 반추위 볼러스 센서 — 통신중계기·인프라 설치 | 목장 단위 1회성 설치 (중계기·기지국·인프라) | smaXtec | 식 | 1 | 5000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★ 회장님 지시 핵심항목. 공식 판매조건: 설치 500만원/목장
148 | J. ICT·스마트팜 | ICT 기반 젖소 건강·번식·생산성 관리 플랫폼 등 기자재 | smaXtec 위내센서 이용료 (180두 × 36개월) | 두당 월 12,000원 / 4년 유지조건 / 고장 시 무상교체 | smaXtec | 두·월 | 6480 | 12000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★★ 회장님 지시 핵심항목. 체온·음수·반추·활동량 → 발정·분만·질병 예측
149 | J. ICT·스마트팜 | ICT 기반 젖소 건강·번식·생산성 관리 플랫폼 등 기자재 | 볼러스 투여기·핸드리더·예비 센서 | 현장 운용 세트 | smaXtec | 식 | 1 | 18000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | -
150 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 축사 환경센서 통합 20포인트 | 온습도(THI)·NH3·CO2·H2S·풍속·조도·PM2.5/10 — 실시간 전송 | - | 식 | 1 | 45000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 회장님 지시 환경센서. 원본 F열 개별기기(하단)와 계측 목적 구분
151 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 비접촉 온도계 | 온도측정범위 -60 ~ 760℃ | - | 대 | 5 | 350000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영(현장 실측·교육용)
152 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 온습도 기록계 (MICRO LOG) | 장기 기록형 | MICRO LOG | 대 | 10 | 250000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
153 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 암모니아 측정기 / 수동 | 수동식 + 검지관 | - | 대 | 3 | 450000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
154 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 암모니아 가스 검지관 | 1박스 / 10개 | - | box | 20 | 120000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
155 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 암모니아 측정기 / 디지털 | 규격서 별첨 | - | 대 | 3 | 1800000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
156 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 디지털 풍속온도계 (Kestrel 3000) | 기류·온습도 측정 | Kestrel 3000 | 대 | 3 | 550000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
157 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 포그머신 (Z-1000) | 기류 측정용, 연무 방출 | Z-1000 | 대 | 2 | 900000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영 — 환기 컨설팅 필수 도구
158 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 포그머신 액 | 6L용 | - | 통 | 10 | 60000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
159 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 알콜 온도계 / 일반용 | 측정범위 -30 ~ +110℃ | - | 개 | 20 | 25000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
160 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 최고최저 온도계 | 측정범위 -30 ~ +110℃ | - | 개 | 20 | 35000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
161 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 디지털 온도습도계 | - | - | 개 | 20 | 45000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
162 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 건습구 습도계 | - | - | 개 | 10 | 60000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
163 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 복합가스 측정기 | NH3·H2S·CO2·CH4 동시측정 | - | 대 | 2 | 4500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영 — 온실가스 모니터링 기반
164 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 열화상 카메라 | 규격서 별첨 / 유방염·발굽병 조기진단 | - | 대 | 2 | 6500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
165 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 소음 측정기 | 규격서 별첨 | - | 대 | 2 | 800000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영
166 | J. ICT·스마트팜 | 축산환경 계측 기자재(ICT) | 디지털 조도계 (YK-10LX) | - | YK-10LX | 대 | 3 | 350000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 리스트 그대로 반영 — 장일조명 관리
167 | J. ICT·스마트팜 | 스마트팜 제어설비 | 대형 순환팬 (직경 1.2m 이상) | 혹서기 체감온도 5~7℃ 저감 목표 | - | 대 | 20 | 3500000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 우즈벡 하절기 40℃ 대응 — 열스트레스 대책 최우선
168 | J. ICT·스마트팜 | 스마트팜 제어설비 | 쿨링 포그·스프링클러 시스템 | THI 연동 자동 가동 | - | 식 | 1 | 70000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 환경센서 → 자동제어 연동
169 | J. ICT·스마트팜 | 스마트팜 제어설비 | 윈치커튼 자동제어 (측벽 개폐) | 풍속·온도 연동 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
170 | J. ICT·스마트팜 | 스마트팜 제어설비 | 워크오버 자동 체중측정기 | 착유 동선 상 자동 계측 | - | 대 | 1 | 18000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 체중변화 = 대사질병 조기지표
171 | J. ICT·스마트팜 | 스마트팜 제어설비 | 개체별 유량·전도도·성분 센서 (팔러 연동) | 16유닛 / 유방염 조기감지 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
172 | J. ICT·스마트팜 | 스마트팜 제어설비 | 영상 AI 카메라 (체형·보행·행동 분석) 16채널 | BCS·파행 자동판정 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | -
173 | J. ICT·스마트팜 | 플랫폼 | CowTalk AI 플랫폼 현지화 구축 | 우즈벡어·러시아어 UI / 발정·분만·질병 예측 / 농장·수의사 대시보드 / 알림 | CowTalk AI | 식 | 1 | 300000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★★★ 본 사업의 소프트파워 핵심 — 우즈벡 CowTalk 파일럿(약 50두) 성과를 본 사업에서 확대 검증
174 | J. ICT·스마트팜 | 플랫폼 | Eco-BIT 정부 대시보드 구축 | 우즈벡 축산당국·주정부 연계 / 사육·방역·생산·탄소 통계 | Eco-BIT | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | ★★★ 국가 축산행정 시스템으로 확장하는 진입점
175 | J. ICT·스마트팜 | 플랫폼 | 서버·스토리지·네트워크·보안 (온프레미스 + 클라우드 이중화) | - | - | 식 | 1 | 90000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
176 | J. ICT·스마트팜 | 플랫폼 | 현장 단말 (산업용 PC·대형 모니터·관제 콘솔) | - | - | 식 | 1 | 35000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
177 | J. ICT·스마트팜 | 플랫폼 | 3년 데이터 운영·유지보수 (원격지원·모델 튜닝) | - | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 민간(제네틱스·D2O) | -
178 | J. ICT·스마트팜 | 태양광 발전 시설(패널, 구조물 등) | 태양광 발전설비 300kW (축사·유가공 지붕형) | 지붕 일체형, 계통연계 | - | 식 | 1 | 400000000 |  |  | 본안 | 차관·현지부담 | ★ 원본 리스트 반영. 우즈벡 일사량 우수 — 유가공 전력비 절감 직결
179 | J. ICT·스마트팜 | 태양광 발전 시설(패널, 구조물 등) | [옵션] ESS 200kWh | 정전 대응 + 피크저감 | - | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 옵션 | 차관·현지부담 | 실험실·냉장창고 무정전 보강
180 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 현지 기술인력 한국 초청연수 (2주 × 20명 × 3회) | 제네틱스·송영신목장·한국동물병원 현장연수 | - | 회 | 3 | 80000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '교육훈련' 대분류 구체화
181 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 한국 전문가 파견 (수의·번식·유가공·ICT·환경) 연 6회 × 3년 | 회당 2주 / 2~3인 | - | 식 | 1 | 300000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
182 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 현지 상주 전문가 (PM 1명 + 기술 1명, 36개월) | 사업관리 + 기술지도 상주 | - | 식 | 1 | 450000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ ODA 성패는 상주 인력에서 갈림
183 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 교육모듈 ① 사료 관리 | TMR 배합·조사료 품질·급이 프로그램 (교재·SOP·실습) | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '사료 관리' 항목 구체화
184 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 교육모듈 ② 개체 이력 관리 | 개체등록·혈통·번식기록·CowTalk 데이터 입력 | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '개체 이력 관리' 항목 구체화
185 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 교육모듈 ③ 위생 / 방역 | 착유위생·유방염·소독·질병 신고체계 | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '위생/방역' 항목 구체화
186 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 교육모듈 ④ 유통 / 품질 관리 | 콜드체인·HACCP·유통기한·라벨 규정 | - | 식 | 1 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '유통/품질 관리' 항목 구체화
187 | K. 교육훈련·기술전수 | 교육훈련 | 교재·SOP 매뉴얼 제작 (우즈벡어·러시아어·영어) | 4개 모듈 + 장비 운영 매뉴얼 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
188 | K. 교육훈련·기술전수 | 기술전수 및 보급 | 수정란이식 기술 전수 인증과정 (현지 수의사 30명) | 이론 + 실습 + 인증평가, 3년 3기수 | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 원본 '기술전수 및 보급' 대분류 구체화 — 현지 자립의 핵심
189 | K. 교육훈련·기술전수 | 기술전수 및 보급 | 유가공 기술 전수 (제품 R&D·레시피 현지화) | 카이막·요거트·치즈 현지 입맛 최적화 | - | 식 | 1 | 90000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 송영신목장 제품기술 이식
190 | K. 교육훈련·기술전수 | 기술전수 및 보급 | 현지 워크숍·시연회·기술보급 행사 (6회) | 인근 농가·정부 관계자 대상 | - | 회 | 6 | 15000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 확산(Scale-out) 기반 조성
191 | K. 교육훈련·기술전수 | 기술전수 및 보급 | 온라인 교육 플랫폼(LMS) + 영상 콘텐츠 제작 | 우즈벡어·러시아어 자막 | - | 식 | 1 | 60000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 사업 종료 후 지속 확산 장치
192 | L. 사업관리·기타 | 사업준비 | 타당성조사(F/S)·기본계획 수립 | 현지 실사, 수요조사, 경제성 분석 | - | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | 착수 전 필수
193 | L. 사업관리·기타 | 사업준비 | 현지 인허가·법인설립·검역·통관 대응 | 수정란 수입허가, 유가공 영업허가, 장비 검역 | - | 식 | 1 | 80000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 수정란 Export Permit·Health Certificate 사전 협의 필요
194 | L. 사업관리·기타 | 물류 | 국제운송·통관·보험 (기자재 CIF→DDP) | 한국→우즈벡 육상·항공 복합운송 | 기자재비의 8% | 식 | 1 |  |  |  | 본안 | 무상(KOICA)
195 | L. 사업관리·기타 | 사후관리 | A/S 예비부품 초기재고 (2년분) | 핵심 장비 소모·고장 부품 | - | 식 | 1 | 150000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | ★ 현지 부품 조달 곤란 — 예비재고가 가동률을 결정
196 | L. 사업관리·기타 | 성과관리 | 성과평가·모니터링 (베이스라인·중간·종료) | 산유량·수태율·소득·탄소 지표 | - | 식 | 1 | 120000000 |  |  | 본안 | 무상(KOICA) | -
197 | L. 사업관리·기타 | 사업관리 | PMC 사업관리비 (36개월) | 총사업비의 4% | - | 식 | 1 |  |  |  | 본안 | 무상(KOICA)
198 | L. 사업관리·기타 | 예비비 | 예비비 (Contingency) | 총사업비의 5% | - | 식 | 1 |  |  |  | 본안 | 무상(KOICA)
총 합 계 (본안 + 옵션)
본안(옵션 제외) 소계
옵션 소계

## 03.사업규모_시나리오
추진 시나리오 (3개 축)
규모 축소가 아니라 ① 재원 분담 ② 단계 분리 로 접근해야 합니다 — 총사업비의 40%가 건축·토목이라 품목 삭감만으로는 규모가 줄지 않습니다
■ 축 1 — 통합 완전패키지 (A안 · 기준안)
구분 | 내용 | 개산 금액(원) | USD
범위 | A~L 전 항목의 '본안' — 착유우 100두(총 180두) + 유가공 5톤/일 + IVF 실험실 + ICT + 기술전수
옵션 추가 시 | 착유로봇 1대 · UHT/ESL 라인 · 게이블탑 충전기 · ESS · 타임랩스 · 마이크로매니퓰레이터 · 개체별 급이기
합계 | 본안 + 옵션 전량
■ 축 2 — 재원 분담 (B안 · ★ 실무 권고)
재원 | 부담 범위 | 개산 금액(원) | USD
무상(KOICA) | KOICA 무상원조 신청 범위 — 기자재·기술이전·교육 중심 (실험실, A.I./ET 기자재, 계측기자재, 착유설비, 농기계, 교육훈련, PMC)
차관·현지부담 | EDCF 양허성차관 또는 우즈벡측 부담 — 건축·토목·유가공 플랜트·태양광 (부지는 우즈벡측 무상제공 전제)
민간(제네틱스·D2O) | 제네틱스·D2O 투자분 — 수정란·성감별정액·smaXtec 센서·CowTalk AI·Eco-BIT·D2O 베딩 (운영수익으로 회수)
합계
★ 권고: KOICA에는 위 '무상' 범위만 신청하고, 건축·토목·유가공 플랜트는 우즈벡측 현물기여(In-kind)·차관으로 구성하십시오. 이 구조면 KOICA 표준 사업규모 안에 들어오고, 우즈벡측 주인의식(ownership)도 확보됩니다.
■ 축 3 — 단계 분리 (C안 · 유가공을 2단계 별도 사업으로)
단계 | 범위 | 개산 금액(원) | USD
2단계 (유가공) | E군 유가공 설비 전량 + 유가공공장동 건축 7.5억 + 유가공 기술전수 0.9억 + 미생물검사세트 0.6억 (직접비) + 설계감리·운송·PMC·예비비 배분분
1단계 (축산·유전개량·ICT) | 스마트축사(180두) + 팔러착유 + 농기계·분뇨처리 + A.I./ET 기자재 + IVF 실험실 + ICT/CowTalk + 교육훈련 — 유가공 제외
※ 배분계수 1.1751 = 설계감리 7%(건축분) + 국제운송 8%(설비분) + PMC 4% + 예비비 5%의 누적 적용 결과. 1단계 성과(산유량·수태율·데이터) 확인 후 2단계 유가공을 후속 사업으로 제안하는 것이 승인 가능성이 가장 높습니다.

## 04.연차별_집행계획
연차별 집행 계획 (36개월)
집행 비율은 계획치 — 계약·인허가 일정에 따라 조정
대분류 | 1년차 (설계·건축) | 2년차 (기자재·시운전) | 3년차 (운영·기술전수) | 합계(원)
A. 건축·토목
B. 착유·집유 설비
C. 사료·급이 설비
D. 분뇨처리·농기계
E. 유가공공장(5톤/일)
F. 원유·유제품 품질관리
G. 인공수정(A.I.) 기자재
H. 수정란이식(ET) 기자재
I. 체외수정란(IVF) 실험실
J. ICT·스마트팜
K. 교육훈련·기술전수
L. 사업관리·기타
합 계
■ 연차별 핵심 마일스톤
1년차 | F/S 확정 → 실시설계 → 인허가·부지확보 → 건축 착공(우사·실험실·유가공동) → 수정란 수입 검역협의 착수 → 현지 인력 1기 한국 초청연수
2년차 | 건축 준공 → 기자재 반입·설치·시운전 → smaXtec 센서 투여 → CowTalk AI 현지화 오픈 → 젖소 입식·착유 개시 → 유가공 시제품 생산 → 실험실 IVF 가동
3년차 | 수정란이식 본격 시행 → 현지 수의사 인증과정 → 유가공 상업생산·유통 개시 → Eco-BIT 정부 대시보드 연계 → 성과평가 → 확산(2단계·타 주 확대) 제안

## 05.전제조건
전제조건 · 단가 산정 근거
★ C5(환율)를 수정하면 전 시트의 USD 금액이 자동 갱신됩니다
| 적용 환율 (KRW / USD) | 1380 | ← 이 값만 바꾸면 전체 USD가 재계산됩니다 (가정치)
■ 산정 기준
| 가격 기준시점 | 2026년 8월 | 한국 시장가 / 최근 유사 ODA·국내 축산시설 사업 실적 참고
| 가격의 성격 | 개산(槪算) 추정치 | 확정 견적 아님. 실시설계 + 현지 3사 견적으로 반드시 재산정
| 건축비 단가 | 우사 40만원/㎡, 팔러동 60만원/㎡, 실험실 150만원/㎡, 유가공동 150만원/㎡ | 우즈벡 현지 노무비 반영(한국 대비 하향), 철골·판넬 등 주요자재는 수입 전제로 상향
| 기자재 단가 | 한국 조달가 기준 (CIF 미포함) | 국제운송·통관·보험은 L군에서 기자재비의 8%로 별도 계상
| 설계·감리 | 건축공사비의 7% | -
| PMC 사업관리비 | 총사업비의 4% | 36개월 사업관리
| 예비비 | 총사업비의 5% | 환율·물가·설계변경 대응
■ 규모 산정 근거
| 착유우 두수 | 100두 | 회장님 지시 규모. 2,700㎡에 총 180두 수용 시 두당 15㎡ (프리스톨 + 통로 + 대기장 포함)
| 원유 생산량(자가) | 2.5톤/일 | 100두 × 25kg/일 (홀스타인 개량 진행 후 목표치)
| 유가공 처리량 | 5.0톤/일 | 회장님 지시 규모 유지. 자가 2.5톤 + 인근 농가 집유 2.5톤 → 인근 집유 확보가 가동률의 전제
| 퇴비 처리량 | 약 8.1톤/일 | 180두 × 약 45kg/두/일 (분뇨 + 깔짚 혼합 기준) → 발효조 10톤/일
| smaXtec 센서 | 180두 × 36개월 | 공식 판매조건: 설치 500만원/목장 + 두당 월 12,000원 (4년 유지, 고장 시 무상교체)
| 수정란 공급 | 3년간 600개 | 자체 수란우 + 인근 농가 보급 이식분. 한국산 홀스타인 성감별 수정란
| 체외수정란 생산 | 연 3,000개 (3년차) | OPU + 도축장 난소 병행 — 파일럿 목표치
■ 반드시 검증이 필요한 항목
| ① 현지 건축 단가 | 미확정 | 우즈벡 현지 시공사 견적 3사 비교 필수 — 총사업비 변동폭이 가장 큰 항목
| ② 수정란 수입 검역요건 | 미확정 | 우즈벡 수의당국 Export Permit / Health Certificate 요건 사전확인 — 불가 시 사업구조 변경
| ③ 유제품 위생기준·인허가 | 미확정 | 우즈벡 유가공 영업허가·표시기준·유통기한 규정 확인
| ④ 전력·용수 인프라 | 미확정 | 부지 인근 수전용량 및 지하수 수질·수량 실사 필요
| ⑤ smaXtec 해외 공급조건 | 미확정 | 국내 공급조건 기준으로 산정 — 해외 반출·통신망 조건은 본사 협의 필요
| ⑧ 인근 농가 집유 가능량 | 미확정 | ★ 유가공 5톤/일 가동의 전제. 반경 30km 내 낙농가 호수·사육두수·원유량 실사 필요 — 확보 못하면 가동률 50%
| ⑨ 액체질소 현지 공급망 | 미확정 | ★ 질소발생기 미도입 결정에 따른 필수 검증항목. 공급업체·공급주기·단가·비상시 대체공급원 확인 후 3년 계약 체결
| ⑥ 원유·유제품 시장가격 | 미확정 | 우즈벡 현지 원유가·유제품 소비자가 조사 → 운영 수익성 모델 확정
| ⑦ 부지 확보 | 미확정 | 우즈벡측 무상 제공 전제로 계상 — 미제공 시 부지비 추가
■ 문서 취급 주의
| 대외 표현 | 성과수치는 '기대목표(pilot target)'으로 표기 | 산유량·수태율·악취저감 등은 검증 전 확정 표현 금지
| 유전자원 범위 | 한국산 홀스타인 성감별(유용) 수정란·정액에 한정 | 한우 유전자원은 본 사업의 대상이 아님
| 기술 표현 | D2O 환경기술은 기능·성능 중심으로 기술 | 원료 출처 등 세부 사항은 대외문서에 기재하지 않음